## 相同审查内容
文件名 | 1-商业项目施工图审查要点-建筑.xlsx | 10-商业项目施工图审查要点-幕墙.xlsx | 11-商业项目施工图审查要点-导向标识.xlsx | 12-商业项目施工图审查要点-夜景照明.xlsx | 2-商业项目施工图审查要点-结构.xlsx | 3-施工图设计质量管控标准-给排水.xlsx | 4-施工图设计质量管控标准-暖通.xlsx | 5-施工图设计质量管控标准-电气.xlsx | 6-施工图设计质量管控标准-弱电.xlsx | 7-商业项目施工图审查要点-内装.xlsx | 8-商业项目施工图审查要点-景观.xlsx | 9-施工图设计质量管控标准-室外管线.xlsx
1-商业项目施工图审查要点-建筑.xlsx | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
10-商业项目施工图审查要点-幕墙.xlsx |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
11-商业项目施工图审查要点-导向标识.xlsx |  |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
12-商业项目施工图审查要点-夜景照明.xlsx |  |  | 安全质量强制性技术标准专项(相似率0.707) 安全质量强制性要求 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
2-商业项目施工图审查要点-结构.xlsx | 技术要求(相似率0.707) 技术要求(相似率0.707) 技术经济指标 | 采光顶在结构缝处应设置双构件。(相似率0.875) 幕墙、采光顶在结构缝处必须设置双构件。 |  |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
3-施工图设计质量管控标准-给排水.xlsx |  | 设计说明中应明确表述“符合国家、地方、万达集团现行相关规范及标准要求”。(相似率0.917) 设计说明中应明确表述符合国家、地方、万达集团现行相关规范及标准要求。 |  |  |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
4-施工图设计质量管控标准-暖通.xlsx | 应按模板要求编制完成《万达广场消防及安全设计专篇》(相似率0.783) 应按模板要求编制完成《消防设计专篇》。 | 设计说明中应明确表述“符合国家、地方、万达集团现行相关规范及标准要求”。(相似率0.917) 设计说明中应明确表述符合国家、地方、万达集团现行相关规范及标准要求。 |  |  |  | 确保所有水管不得从配电柜上方穿过, 设计单位出具机电各专业自查的会签表。(相似率0.866) 施工图设计文件要确保所有水管不得从配电柜上方穿过，且设计单位出具机电各专业自查的会签表。 设计说明是否采用《万达广场土建施工图标准图集》中暖通专业内容(相似率0.833) 设计说明是否参考《万达广场土建施工图标准图集》中给排水专业内容。 设计说明是否采用《万达广场土建施工图标准图集》中暖通专业内容(相似率0.721) 系统图是否采用《万达广场轻资产店土建施工图标准图集》中暖通专业内容(相似率0.763) 系统图是否参考《万达广场土建施工图标准图集》中给排水专业内容。 设计说明是否采用《万达广场土建施工图标准图集》中暖通专业内容(相似率0.750) 大样图是否采用《万达广场轻资产店土建施工图标准图集》中暖通专业内容(相似率0.745) 大样图是否参考《万达广场土建施工图标准图集》中给排水专业内容。 | --- | --- | --- | --- | --- | ---
5-施工图设计质量管控标准-电气.xlsx | 变配电所、开闭所设于非最底层时，其室内地面高度应高于室外地面200mm且做高于室外地坪300mm高的防水门槛。设于建筑物最底层时，室内地面应高于室外地面800mm，并设有防水浸措施。(相似率0.880) 变配电所、开闭所设于非最底层时，其室内地面应高于变配电所、开闭所门外地面200mm并做300mm高防水门槛；设于建筑物最底层时，其室内地面应高于室外地面800mm。 |  |  |  |  | 确保所有水管不得从配电柜上方穿过, 设计单位出具机电各专业自查的会签表。(相似率0.866) 施工图设计文件要确保所有水管不得从配电柜上方穿过，且设计单位出具机电各专业自查的会签表。 系统要求(相似率0.707) 系统图 | 系统要求(相似率0.707) 系统图 | --- | --- | --- | --- | ---
6-施工图设计质量管控标准-弱电.xlsx | [7 empty] | 客流系统(相似率0.707) 系统要求 | --- | --- | --- | ---
7-商业项目施工图审查要点-内装.xlsx |  |  |  | 施工图审查前，相关设计单位应参与并完成相应合图工作，提供各专业会签单。(相似率0.741) 施工图审查前，相关设计单位应参与并完成相应合图工作，蓝图会签栏各专业应会签齐全； | 长廊采光顶得每个天井布置4~8个吊点，每个吊重100Kg，各吊点之间的距离不应大于4m，各吊点距扶手或人员可触碰点水平投影距离不小于1.5m。电动挂钩应能够单控和群控。(相似率0.801) 长廊采光顶每天井布置4～8个吊点，每个吊重1KN,各吊点之间间距不应大于4m；各吊点距扶手或人员可触碰点水平投影距离不小于1.5m。 |  |  | 内装设计应按《万达广场慧云智能化管理系统设计标准》执行，并在设计图纸、设计说明中逐条落实。智能照明控制模式、回路划分、与慧云系统接口要求、计量要求等应满足慧云标准。智能照明控制模块应自带实点状态反馈功能（实点反馈各个照明回路的开闭状态，无须电流反馈功能），应支持通讯网关设备的掉线报警功能。室内步行街智能照明与地下车库智能照明合用一套系统主机。(相似率0.701) 所有照明系统中的智能照明模块应具有状态反馈功能（能给智能照明系统主机反馈各照明回路的开闭状态），当智能照明模块掉线时应能在智能照明系统主机发出故障掉线报警、系统应支持状态反馈与下发控制命令不一致时的报警功能。（可通过智能照明系统主机对智能模块的巡检、状态逻辑比较来实现）。 |  | --- | --- | ---
8-商业项目施工图审查要点-景观.xlsx | [5 empty] | 市政管线的所有井位和雨水箅子不应与景观构筑物、道路、广场边界冲突；不要形成阴阳井盖。(相似率0.812) 市政管线的所有井位和雨水箅子不应与景观构筑物、道路、广场边界冲突，尽量远离主要入口。 |  |  |  | 施工图审查前，相关设计单位应参与并完成相应合图工作，蓝图会签栏各专业应会签齐全；(相似率0.741) 施工图审查前，相关设计单位应参与并完成相应合图工作，提供各专业会签单。 | --- | ---
9-施工图设计质量管控标准-室外管线.xlsx | [5 empty] | 室外步行街内不设雨水口和雨水管，纵向设置两道雨水沟排水（沟的设置结合景观要求设在适当部位，横向找坡至有盖板的排水沟），明沟底部净宽300mm，起坡点沟深不小于150mm，雨水沟坡度经水力计算确定，坡至与室外管网连接。当室外步行街两端高差不超过1m时，不设地面纵向找坡；当两端高差超过1m时，设置地面纵向找坡，并在适当位置横向设沟辅助收集雨水。(相似率0.981) 街内不设雨水口和雨水管，纵向设置两道雨水沟排水（沟的设置结合景观要求设在适当部位，横向找坡至有盖板的排水沟），明沟底部净宽300mm，起坡点沟深不小于150mm，雨水沟坡度经水力计算确定，坡至与室外管网连接。当室外步行街两端高差不超过1m时，不设地面纵向找坡；当两端高差超过1m时，设置地面纵向找坡，并在适当位置横向设沟辅助收集雨水。 |  |  |  | 施工图审查前，相关设计单位应参与并完成相应合图工作，蓝图会签栏各专业应会签齐全；(相似率0.741) 施工图审查前，相关设计单位应参与并完成相应合图工作，提供各专业会签单。 | 市政管线的所有井位和雨水箅子不应与景观构筑物、道路、广场边界冲突，尽量远离主要入口。(相似率0.812) 市政管线的所有井位和雨水箅子不应与景观构筑物、道路、广场边界冲突；不要形成阴阳井盖。 | ---